## Slide 1: 光片荧光显微镜 Light-sheet Fluorescence Microscopy
畅星兆
日期：2018.12.25

## Slide 2: LSFM（SPIM）的优势
High sectioning capability
High contrast
Reduced photo bleaching and toxicity
Imaging speed
Prolonged duration

## Slide 3: LSFM的产生
2004年，J. Huisken等人将光片结构光照明与荧光结合，发明了光片荧光显微镜（light sheet fluorescence microscopy, LSFM）。
LSFM共包含两束光路，分别是照明光路（illumination）和探测光路（detection）。照明光路用来产生光片状结构光，探测光路用来收集荧光分子释放出的荧光信号，再通过扫描，便可以实现对样品的三维扫描成像。

## Slide 4: 对LSFM进行分类
按照物镜放置结构对光片荧光显微镜进行分类，可以分为：
普通正交结构
基于倒置显微镜的正交结构
单物镜
非正交结构的双物镜
多物镜
1
2
3
4

## Slide 5
之后，根据观测样品尺寸、时间空间分辨率等要求的不同以及某些特殊需要，产生了不同的显微镜变种。
以下是几个光片荧光显微镜的变种。
RLSM (Reflected light sheet microscope)
soSPIM (Single-objective selective plane illumination microscopy)
APOM (axial plane optical microscopy)
IML-SPIM (individual molecule localization-selective plane illumination microscopy)
πSPIM
FCS (Fluorescence correlation spectroscopy)
DSLM (digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy)
Bessle beam plane illumination microscope
iSPIM (Inverted selective plane illumination )

## Slide 6: 1.Reflected Light Sheet Microscope (RLSM)
在普通的LSFM结构中，照明物镜与探测物镜相对于待测样品正交放置，这限制了高数值孔径物镜的使用。
RLSM通过用反射镜将从顶部入射的的光片反射 ，使得两个物镜可以相向放置，从而解决了上述问题。
装置图

## Slide 7
样品处光束图
AFM Cantilever, aluminum coated

## Slide 8: 特点
集成于普通的倒置型显微镜(IX71, Olympus)
反射镜的使用
非正交放置

## Slide 9: 结果图
比较了了RLSM和HILO成像结果，HILO (highly inclined and laminated optical sheet microscoy)。

## Slide 10
2. Single-objective selective-plane illumination microscopy (soSPIM)

## Slide 11: 2. Single-objective selective-plane illumination microscopy (soSPIM)
soSPIM通过照明光路和探测光路使用同一物镜，解决了两个目镜正交放置时对于物镜数值孔径的限制。
在soSPIM中，可以使用的物镜数值孔径高达1.3（浸油）。
同时，结合超分辨显微技术后，横向分辨率突破衍射极限，高达40um。

## Slide 12: 装置图

## Slide 13: Microwell制造过程

## Slide 14: 特点
集成于普通的倒置型显微镜(Nikon, Ti-E)
反射镜的使用
照明光路和探测光路使用了同一目镜
结合了超分辨显微技术(PALM, STORM)
样品室制造过程复杂

## Slide 15: 结果图
宽场荧光显微镜、soSPIM、 旋转盘共聚焦显微镜切片能力比较
双色成像

## Slide 16: 结合超分辨显微技术
PALM， photoactivated localization microscopy
STORM, stochastic optical reconstruction microscopy
Astigmatic-imaging-based 3D single-molecule localization

## Slide 17: 3. Axial Plane Optical Microscopy (APOM)
装置图
APOM最大特点就是可以直接得到轴向图像。
同时，在APOM结构中，样品附近只有一个透镜，这使得该物镜可以使用大数值孔径的物镜。

## Slide 18: 仿真图

## Slide 19: 结果图
b为横向图像，c d e为b图中对应位置处的轴向图像
三维成像

## Slide 20: 4. Individual Molecule Localization-Selective Plane Illmination Microscope (IML-SPIM)
光路图
IML-SPIM结合了远场单分子定位方法于光片荧光显微镜。
IML-SPIM在结构方面采用了传统的正交放置物镜的结构，在超分辨显微技术方面，其采用了椭圆点扩散函数失真技术(elliptical point spread function distortion)。

## Slide 21: 结果图
普通的SPIM图像
IML-SPIM图像， 超分辨显微技术：fluorescence photoactivation localization microscopy

## Slide 22: 5. πSPIM
示意图
πSPIM通过倾斜光片照明的方式实现了两物镜非正交放置的结构。

## Slide 23: 结果图
比例尺2微米

## Slide 24: 6. SPIM combined with fluorescence correlation spectroscopy (FCS)
示意图
这个光片显微镜虽仍保持两物镜正交放置的结构，但照明光路和探测光路与样品不处于同一水平面。
在此结构中，照明物镜和探测物镜与样品平面均成45度角。

## Slide 25: 实拍图

## Slide 26: 简单介绍
FCS技术介绍：Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is an experimental technique using statistical analysis of the fluctuations of fluorescence in a system in order to decipher dynamic molecular events, such as diffusion or conformational fluctuations of biomolecules.
FCS技术仅仅是出于特定目的的数字信号处理技术，在硬件光路部分和普通的SPIM基本一致。

## Slide 27: 光片位置图

## Slide 28: 简单介绍
FCS技术介绍：Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is an experimental technique using statistical analysis of the fluctuations of fluorescence in a system in order to decipher dynamic molecular events, such as diffusion or conformational fluctuations of biomolecules.
FCS技术仅仅是出于特定目的的数字信号处理技术，在硬件光路部分和普通的SPIM基本一致。

## Slide 29: 结果图

## Slide 30: 7. Digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy(DSLM)
DSLM的原理是使用一束快速摆动的激发光形成一个虚拟的“光片”，通过恒定扫描速度的控制来实现均匀光片的产生。
f-theta透镜的作用是讲光束的倾斜摆动转化为光束在垂直方向的位移，从而实现扫描。

## Slide 31: 示意图
光源 laser light source
声光可调谐滤波器 acousto-optical tunable filter
扫描装置（f-theta 透镜） the laser scanner
照明光路 beam illumination arm
样品温控装置 the temperature-controlled specimen chamber
探测光路
两个独立的相机

## Slide 32: 示意图

## Slide 33: DSLM优势
光路得到简化
照明效率高：由于无需光圈来对光束进行整形，照明效率可达95%，传统的SPIM平均只有3%
成像速度比普通SPIM提高了至少了两倍
装置紧凑：除去光源外，占地0.3平方米
对于扫描的控制更加灵活
费用相对较低：除去电子系统（电脑）以及软件，共耗费8万欧

## Slide 34: 结果图
比例尺：100um

## Slide 35: 结果图
比例尺：100um
比例尺：500um

## Slide 36: 8. Bessel beam plane illumination
Bessel beam plane illumination的结构同6，其光片产生方式与DSLM相同。
Bessel beam plane illumination的特点是使用贝塞尔光束替换了之前的高斯光束，从而产生更薄的光片。
同时，在此实验中结合了结构光照明(structured illumination)的超分辨显微技术。

## Slide 37: 结果图
比例尺：10um

## Slide 38: 9. Inverted selective plane illumination microscopy(iSPIM)
光路图
样品处示意图

## Slide 39: 结果图
单色成像
双色成像

## Slide 40: LSFM各项参数
我们从以下几个方面归纳了LSFM的参数
分辨率
瑞利长度
穿透深度
扫描速度
软件使用情况

## Slide 41: 横向分辨率
分辨率方面，可以根据是否结合超分辨显微技术将显微镜分为两类。
在不使用超分辨显微技术的情况下，横向分辨率由探测光路的性质决定（照明光波长，数值孔径NA等）。通常，其横向分辨率为300nm左右。此时，光片荧光显微镜的横向分辨率与宽场荧光显微镜相同。
当结合了超分辨显微技术后，分辨率突破衍射极限，此时横向分辨率可达30-60nm。

## Slide 42: 轴向分辨率（光片厚度）
轴向分辨率由照明光路的性质决定。光片荧光显微镜的轴向分辨率通过测量光片厚度来得到。
一般情况下，测量光片荧光显微镜的光片厚度时，将光片通过荧光溶液或者一排荧光珠，使用相机接受荧光信号，从而得到光片的厚度随传播距离的改变情况。

## Slide 43: 光片厚度与视场大小的制约关系
通常，光片厚度小于束腰处光片厚度的倍的位置被认为是可用视场。
同时，衍射决定了一个紧密聚焦（高NA）的高斯光片迅速在远离焦点处时迅速发散，使得视场减小。

## Slide 44: 物镜间NA的相互制约关系
r是一个与两物镜间所成角大小相关的量

## Slide 45: 轴向分辨率
RLSM
soSPIM
APOM

## Slide 46: 轴向分辨率
当使用普通的正交结构时，由于物镜的数值孔径受到限制，光片厚度一般大于等于1um（对应的轴向分辨率大于等于500nm）。
当两物镜非正交放置时，或使用贝塞尔光束时，光片厚度可以小于1um。 使用贝塞尔光束是光片厚度可达600um。

## Slide 47: 瑞利长度
瑞利长度是指光片厚度保持在一定大小之内部分的长度，光片厚度与瑞利长度相互制约。目前所有的瑞丽长度均能满足单细胞探测的要求。

## Slide 48: 扫描速度
目前普通的LSFM的扫描速度均能满足要求。DSLM的扫描速度可以达到每秒200帧。
当结合超分辨显微技术时，扫描速度大大下降。但具体速度未知。

## Slide 49: 软件使用情况
综合已知的论文，
LabView：操纵位移台、相机等设备进行扫描、成像。
MetaMorph：显微镜自动化并进行成像分析。
Matlab：进行图像处理。
PSFj：对所成图像进行分析。
C#： 用户界面，高级控制层。
C++：低层硬件通信

## Slide 50
谢谢！