## Slide 1: 光片荧光显微镜 Light-sheet Fluorescence Microscopy
畅星兆
日期：2018.11.28

## Slide 2: 目录
LSFM的变种（Varients）

## Slide 3: 光片荧光显微镜
光片荧光显微镜（又称 light sheet fluorescence microscopy， LSFM；或者selective plane illumination microscopy, SPIM）
LSFM共包含两束光路，分别是照明光路（illumination）和探测光路（detection）。照明光路用来产生光片状结构光，探测光路用来收集荧光分子释放出的荧光信号，再通过扫描，便可以实现对样品的三维扫描成像。

## Slide 4
之后，根据观测样品尺寸、时间空间分辨率等要求的不同以及某些特殊需要，产生了不同的显微镜变种。
以下是几个光片荧光显微镜的变种。
RLSM (Reflected light sheet microscope)
soSPIM (Single-objective selective plane illumination microscopy)
APOM (axial plane optical microscopy)
IML-SPIM (individual molecule localization-selective plane illumination microscopy)
πSPIM
FCS (Fluorescence correlation spectroscopy)
DSLM (digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy)
Bessle beam plane illumination microscope
iSPIM (Inverted selective plane illumination )

## Slide 5: 1.Reflected Light Sheet Microscope (RLSM)
在普通的LSFM结构中，照明物镜与探测物镜相对于待测样品正交放置，这限制了高数值孔径物镜的使用。
RLSM通过用反射镜将从顶部入射的的光片反射 ，使得两个物镜可以相向放置，从而解决了上述问题。
装置图

## Slide 6
样品处光束图
AFM Cantilever

## Slide 7: 1.Reflected Light Sheet Microscope (RLSM)
在普通的LSFM结构中，照明物镜与探测物镜相对于待测样品正交放置，这限制了高数值孔径物镜的使用。
RLSM通过用反射镜将从顶部入射的的光片反射 ，使得两个物镜可以相向放置，从而解决了上述问题。
装置图

## Slide 8
样品处光束图
AFM Cantilever

## Slide 9: 1装置
模板：IX71, Olympus
光源：405 nm, 50 mW, Electra-40, Laserglow; 488/514nm, 1000 mW, Innova300, Coherent; 560 nm, 1000 mW, VFL-P-1000-560, MPB communications
扩束：f = 40 mm, LJ1402L1-A and f = 400 mm, LJ1363L1-A, both Thorlabs
照明物镜：LUMPLFLN 40x Water, NA 0.8, Olympus
探测物镜：UPlanApo 100x 1.35 Oil or UPlanSApo 100x 1.4 Oil, both Olympus
EMCCD: iXon+, DU-897E-CSO-BV, Andor
扫描：Nano-Bio3200, Mad City Labs

## Slide 10: 1软件控制
LabView: 样品扫描
MetaMorph Software: 控制显微镜，快门，EMCCD相机

## Slide 11: 光片特性
方法：
荧光珠（ fluorescent bead ）扫描

## Slide 12: 光片特性

## Slide 13: 结果图
采用RLSM HILO两种方法
对同一样本成像
RLSM的背景光大大减小
RLSM可以清晰地分辨出三
个荧光蛋白的存在

## Slide 14: 特点
以倒置型显微镜为模板
可以使用标准的生物样本
扫描通过样本的移动完成（压电陶瓷平台）

## Slide 15: 优势
照明物镜与探测物镜均可以使用高数值孔径物镜

## Slide 16
2. Single-objective selective-plane illumination microscopy (soSPIM)

## Slide 17: 装置图

## Slide 18: 装置图

## Slide 19: 装置
模板：Nikon Ti-E
光源：405 nm(200 mW; Errol), 488 nm (200 mW; Coherent), 561 nm (200 mW; Coherent) and 635 nm (150 mW; Errol))
扩束： AC254-050-A, Thorlabs (focal length of 50 mm), and AC254-75-A, Thorlabs (focal length of 75 mm)
光片形成： a cylindrical lens (ACY254-150-A, Thorlabs; focal length of 150 mm)
照明物镜（探测物镜）：CFI Plan Apochromat VC 60×/1.2- NA water-immersion objective or a CFI Plan Apochromat VC 100×/1.4-NA oil-immersion objective, Nikon. CFI Plan Fluor 10×/0.3-NA, CFI Plan Fluor 20×/0.5-NA or CFI Plan Fluor 40×/0.75-NA objective, Nikon
EMCCD/cMOS: Evolve 512,Photometrics/ Neo 5.5, Andor (单细胞、高分辨率建议使用EMCCD)

## Slide 20: 软件控制
LasershowDesigner (Pangolin Laser Systems) : 控制扫描
MetaMorph Software: 图像重建、实现3D扫描

## Slide 21: 光片特性
方法：
荧光溶液（ fluorescent solution ）扫描

## Slide 22: 光片特性
方法：
荧光溶液（ fluorescent solution ）扫描

## Slide 23: 切片能力

## Slide 24: 结合超分辨显微成像
从左侧起，第一幅第三幅图像为soSPIM采集所得图像，第二幅第四幅图像为soSPIM结合PALM超分辨显微技术所得图像
理论分辨率：40nm

## Slide 25: 其他信息
下表给出了6种显微镜形成光片的厚度以及瑞利长度（保持一定厚度的光片长度），其中
第一行e为光片束腰处的光片厚度

## Slide 26: 特点
以倒置型显微镜为模板
可以使用标准的生物样本
(optional)结合了超分辨显微技术（PALM，STORM, etc.）

## Slide 27: 优势
照明物镜与探测物镜均可以使用高数值孔径物镜

## Slide 28: 不足
成像质量受反射镜表面粗糙度影响
反射镜制造过程复杂（如图）

## Slide 29
3. Axial Plane Optical Microscopy (APOM)

## Slide 30: 装置图
装置图
仿真图

## Slide 31: 装置
光源：532 nm laser
扩束： f=15 mm and f=200 mm
照明物镜（探测物镜）：Zeiss PlanApochromat 1003/NA 1.4 oil immersion objective lenses
EMCCD：Luca R EMCCD , Andor

## Slide 32: 性能参数
APOM与普通的宽场显微镜的光片在束腰处的半高全宽（FWHM）与物镜的数值孔径的函数关系。

## Slide 33: 性能参数
a,b: lateral; c: axial
3D

## Slide 34: 性能参数
b: lateral image by wide-field microscopy, c, d, e: axial plane image in b

## Slide 35: 其他信息
下表给出了6种显微镜形成光片的厚度以及瑞利长度（保持一定厚度的光片长度），其中
第一行e为光片束腰处的光片厚度

## Slide 36: 特点
可以直接得到轴向图像

## Slide 37: 优势
照明物镜与探测物镜均可以使用高数值孔径物镜

## Slide 38: 不足
成像质量受反射镜表面粗糙度影响
反射镜制造过程复杂（如图）

## Slide 39
4. Individual Molecule Localization-Selective Plane Illmination Microscope
(IML-SPIM)

## Slide 40: 装置图

## Slide 41: 装置图
样品处光束图
AFM Cantilever

## Slide 42: 装置
模板：普通SPIM
光源：Coherent Cube 405 nm–100 mW, Coherent Sapphire OPSL 488 nm, 200 mW, Coherent Sapphire OPSL 561 nm, 200 mW
扩束：Thorlabs AC254–030–A–ML, focal length f1 = 30 mm and Thorlabs AC254–060ML, f2 = 60 mm
光片形成：Thorlabs LJ1653L1–A f = 200 mm
照明物镜：Nikon Plan, 10×, NA 0.3
探测物镜：HCX APO L U–V–I 40×, NA 0.8 or CFI Plan 100× W, NA 1.1
探测光路：Thorlabs AC254200–A–ML
EMCCD: Andor Ixon DU–897E–CS0BV
扫描：（移动样品）Physik Instrumente PI M-105.10 （x, y）, Physik Instrumente PI M–110.1DG (z)

## Slide 43: 光片特性
因为结合了超分辨显微技术，顾对于光片厚度没有很高的要求，这里仅对光强度进行了分析。
证明了光片在整个视场中没有明显的衰减

## Slide 44: 信噪比提高
b: SPIM c: wide-field
488 nm (0.9 kW/cm2 ) and same exposure time (100ms)

## Slide 45: 结果图
实现了横向分辨率小于35nm，轴向分辨率65nm-140nm
a, c: 普通的SPIM显微镜，
b, d: 结合单分子定位技术之后，IML-SPIM是通过分析10000帧图像后得出的（33帧/秒）
比例尺：1微米

## Slide 46: 结果图
IML-SPIM得到的3D重建图像，其中颜色代表深度，
比例尺：1微米

## Slide 47: 特点
将SPIM技术与远场单分子定位技术相结合

## Slide 48
5. πSPIM

## Slide 49: 装置图

## Slide 50: 装置
光源：Mambo 594 nm 25 mW and MLD 488 nm 60 mW, both Cobolt
combiner dichroic (LM01-503-25, Semrock),用来耦合激光
扩束：AC254-075-A-ML f = 75 mm, Torlabs and MXA20696 f = 200 mm, Nikon)
光片形成：ACY254-150-A, f= 150 mm, Torlabs
照明物镜：ApoTIRF 60×1.49 NA, Nikon or PlanApo 100×1.27 NA
探测物镜：（water dipping） HCX APO L U–V–I 40×, NA 0.8 or CFI Plan 100× W, NA 1.1, with correction ring for spherical aberration
探测光路：MXA20696, f= 200 mm, Nikon
CMOS: GS3-U3-23S6M-C, Point Grey Research Inc
扫描：样品架由沿x-y方向的两个微米平移台驱动 (Physik Instrumente PI M-105.10) (Physik Instrumente PI M–110.1DG) (Physik Instrumente PI M–116.DG)

## Slide 51: 性能参数

## Slide 52: 结果图

## Slide 53: 特点
以倒置型显微镜为模板

## Slide 54: 其他信息

## Slide 55: 其他信息

## Slide 56
6. SPIM combined with fluorescence correlation spectroscopy (FCS)

## Slide 57: 简单介绍
FCS技术介绍：Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is an experimental technique using statistical analysis of the fluctuations of fluorescence in a system in order to decipher dynamic molecular events, such as diffusion or conformational fluctuations of biomolecules.
FCS技术仅仅是出于特定目的的数字信号处理技术，在硬件光路部分和普通的SPIM基本一致。

## Slide 58: 装置图

## Slide 59: 光片位置图

## Slide 60: 装置
光源：488 nm line of an argon laser (Innova Sabre, Coherent) , power: 2w
扩束： ?
光片形成： a cylindrical lens (f = 75.6 mm, Thorlabs )
照明物镜（探测物镜）：(water-dipped)Plan-Apochromat 40×/0.8 NA, Leica
EMCCD/cMOS: QuantEM:512SC, Photometrics
扫描：three-axis motorized stage (stepper motors: LN-Mini23 manipulator block XY and LN-Mini Z vario, Cell Biology Trading/Luigs & Neumann) ，位移精度50nm

## Slide 61: 软件控制
LabView: 控制扫描
Self-written C++: 存储图像

## Slide 62: 光片特性
测得的光片厚度：700nm(误差10nm)

## Slide 63: 成像特性
方法：
通过对一个直径20nm的荧光珠进行成像
点扩散函数性质：
Lateral: 370nm(误差20nm)
Axial: 410nm(误差40nm)

## Slide 64
7. Digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy(DSLM)

## Slide 65: 扫描原理
DSLM的原理是使用一束快速摆动的激发光形成一个虚拟的“光片”，通过恒定扫描速度的控制来实现均匀光片的产生。
f-theta透镜的作用是讲光束的倾斜摆动转化为光束在垂直方向的位移，从而实现扫描。

## Slide 66: 示意图
光源 laser light source
声光可调谐滤波器 acousto-optical tunable filter
扫描装置（f-theta 透镜） the laser scanner
照明光路 beam illumination arm
样品温控装置 the temperature-controlled specimen chamber
探测光路
两个独立的相机

## Slide 67: 示意图

## Slide 68: 装置
光源：多线氩氪激光器 Melles Griot, 35 LTL 835-230
ATOF: AA Opto-Electronic, AA.AOTF.nC-400-650nm-PV-TN
扫描：一个双轴高速扫描头 GSI Lumonics, VM500+ , f-theta透镜：Sill Optics, S4LFT0061/065*
照明物镜：Carl Zeiss, Plan-Apochromat 5x/0.16
探测物镜：（多种选择） Carl Zeiss: Plan-Neofluar 2.5x/0.075, Fluar 5x/0.25, C-Apochromat 10x/0.45 W, PlanApochromat 20x/1.0 W or Plan-Apochromat 63x/1.0 W
镜头对焦：a piezo nanofocus (Physik Instrumente, P-725.CLQ)
CCD: the pco.2000 CCD camera from PCO AG
a specimen positioningsystem: three linear translation stages (Physik Instrumente, M-111K028) and one micro-rotation stage (Physik Instrumente, M-116.DG)

## Slide 69: 软件控制
系统环境：.NET framework 3.0
C#: 用户界面，高级控制层
C++: 低层硬件通信
Matlab: 图像处理（分为图像分割、数据分析）

## Slide 70: 图像处理过程

## Slide 71: 结果图

## Slide 72: DSLM优势
光路得到简化
照明效率高：由于无需光圈来对光束进行整形，照明效率可达95%，传统的SPIM平均只有3%
成像速度比普通SPIM提高了至少了两倍
装置紧凑：除去光源外，占地0.3平方米
对于扫描的控制更加灵活
费用相对较低：除去电子系统（电脑）以及软件，共耗费8万欧

## Slide 73
9. Inverted selective plane illumination microscopy(iSPIM)

## Slide 74: 装置图

## Slide 75: 装置图

## Slide 76: 装置
模板：普通SPIM
光源：Coherent Cube 405 nm–100 mW, Coherent Sapphire OPSL 488 nm, 200 mW, Coherent Sapphire OPSL 561 nm, 200 mW
扩束：Thorlabs AC254–030–A–ML, focal length f1 = 30 mm and Thorlabs AC254–060ML, f2 = 60 mm
光片形成：Thorlabs LJ1653L1–A f = 200 mm
照明物镜：Nikon Plan, 10×, NA 0.3
探测物镜：HCX APO L U–V–I 40×, NA 0.8 or CFI Plan 100× W, NA 1.1
探测光路：Thorlabs AC254200–A–ML
EMCCD: Andor Ixon DU–897E–CS0BV
扫描：（移动样品）Physik Instrumente PI M-105.10 （x, y）, Physik Instrumente PI M–110.1DG (z)

## Slide 77: 结果图

## Slide 78: 特点
将SPIM技术与远场单分子定位技术相结合

## Slide 79: LSFM（SPIM）的优势
High sectioning capability
High contrast
Reduced photo bleaching and toxicity
Imaging speed
Prolonged duration

## Slide 80: 挑选LSFM时的关注点
示意图 (setup)
分辨率（横向、纵向，极限200nm）
兼容性（工作距等）
数据采集、图像处理方法（图像重建）

## Slide 81
谢谢！