## Slide 1: 光片荧光显微镜 Light-sheet Fluorescence Microscopy
畅星兆
日期：2018.12.25

## Slide 2: LSFM（SPIM）的优势
High sectioning capability
High contrast
Reduced photo bleaching and toxicity
Imaging speed
Prolonged duration

## Slide 3: LSFM的产生
2004年，J. Huisken等人将光片结构光照明与荧光结合，发明了光片荧光显微镜（light sheet fluorescence microscopy, LSFM）。
LSFM共包含两束光路，分别是照明光路（illumination）和探测光路（detection）。照明光路用来产生光片状结构光，探测光路用来收集荧光分子释放出的荧光信号，再通过扫描，便可以实现对样品的三维扫描成像。
（J. Huisken et al., Nature Methods, 2014）

## Slide 4: 对LSFM进行分类
按照物镜放置结构对光片荧光显微镜进行分类，可以分为：
普通正交结构
基于倒置显微镜的正交结构
单物镜
非正交结构的双物镜
多物镜
1
2
3
4

## Slide 5
之后，根据观测样品尺寸、时间空间分辨率等要求的不同以及某些特殊需要，产生了不同的显微镜变种。
以下是几个光片荧光显微镜的变种。
RLSM (Reflected light sheet microscope)
soSPIM (Single-objective selective plane illumination microscopy)
APOM (axial plane optical microscopy)
IML-SPIM (individual molecule localization-selective plane illumination microscopy)
πSPIM
FCS (Fluorescence correlation spectroscopy)
DSLM (digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy)
Bessle beam plane illumination microscope
iSPIM (Inverted selective plane illumination )

## Slide 6: 1. Individual Molecule Localization-Selective Plane Illmination Microscope (IML-SPIM)
光路图
IML-SPIM结合了远场单分子定位方法于光片荧光显微镜。
IML-SPIM在结构方面采用了传统的正交放置物镜的结构，在超分辨显微技术方面，其采用了椭圆点扩散函数失真技术(elliptical point spread function distortion)。
（Francesca Cella Zanacchi, Nature Methods, 2011）

## Slide 7: 关键参数
横向分辨率：
轴向分辨率：900 nm
超分辨率：<35 nm, 65-140 nm (lateral, axial, respectively)
成像速度： frame/s
物镜：100╳, 1.4 NA， oil
物镜工作距：0.13 mm

## Slide 8: 结果图
普通的SPIM图像
IML-SPIM图像， 超分辨显微技术：fluorescence photoactivation localization microscopy
（Francesca Cella Zanacchi, Nature Methods, 2011）

## Slide 9: 2. Light Sheet Microscopy
装置示意图
椭圆形激光束（An elliptical laser beam）
成像物镜
照明物镜
样品室（sample chamber）
显微注射装置（ microinjection ）
电动位移台
放大图
(Joerg Gerhard Ritter et al., PLoS One, 2010)

## Slide 10: 关键参数
横向分辨率：
轴向分辨率：1.5 μm
超分辨率：无
成像速度：483 frame/s
照明物镜：10╳, NA 0.28
成像物镜：40╳, NA 1.2
光片性质
(Joerg Gerhard Ritter et al., PLoS One, 2010)

## Slide 11: 结果图
单分子追踪，比例尺：1 μm
(Joerg Gerhard Ritter et al., PLoS One, 2010)

## Slide 12: 3. SPIM combined with fluorescence correlation spectroscopy (FCS)
示意图
这个光片显微镜虽仍保持两物镜正交放置的结构，但照明光路和探测光路与样品不处于同一水平面。
在此结构中，照明物镜和探测物镜与样品平面均成45度角。
(Jérémie Capoulade et al., Nature Biotechnology, 2011)

## Slide 13: 关键参数
横向分辨率：370 nm
轴向分辨率： 410 nm
超分辨率：无
成像速度：1400 frames/s
照明物镜：40╳, NA 0.8
成像物镜：25╳, NA 0.8 （identical）
扫描方式：样品移动

## Slide 14: 实拍图
(Jérémie Capoulade et al., Nature Biotechnology, 2011)

## Slide 15: 简单介绍
FCS技术介绍：Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is an experimental technique using statistical analysis of the fluctuations of fluorescence in a system in order to decipher dynamic molecular events, such as diffusion or conformational fluctuations of biomolecules.
FCS技术仅仅是出于特定目的的数字信号处理技术，在硬件光路部分和普通的SPIM基本一致。
(Jérémie Capoulade et al., Nature Biotechnology, 2011)

## Slide 16: 光片位置图
(Jérémie Capoulade et al., Nature Biotechnology, 2011)

## Slide 17: 结果图
对定位于酵母细胞细胞膜和细胞器上的绿色荧光蛋白进行成像。其中，第一排为光片成像，第二排为共聚焦成像。比例尺：5 μm。
(Jérémie Capoulade et al., Nature Biotechnology, 2011)

## Slide 18: 4. Inverted selective plane illumination microscopy(iSPIM)
光路图
样品处示意图
(Yicong Wu et al., PNAS, 2011 )

## Slide 19: 关键参数
横向分辨率：300 nm
轴向分辨率：300 nm
超分辨率：无
成像速度： 200 frames/s
照明物镜：40╳, NA 0.8
成像物镜：40╳, NA 0.8
工作距：3.5 mm
扫描方式：振镜移动

## Slide 20: 结果图
单色成像
双色成像
(Yicong Wu et al., PNAS, 2011 )

## Slide 21: 5.Reflected Light Sheet Microscope (RLSM)
在普通的LSFM结构中，照明物镜与探测物镜相对于待测样品正交放置，这限制了高数值孔径物镜的使用。
RLSM通过用反射镜将从顶部入射的的光片反射 ，使得两个物镜可以相向放置，从而解决了上述问题。
装置图
(Gebhardt et al., Nature Methods, 2013)

## Slide 22
样品处光束图
AFM Cantilever, aluminum coated
(Gebhardt et al., Nature Methods, 2013)
(Gebhardt et al., Nature Methods, 2013)

## Slide 23: 关键参数
横向分辨率：未提及
轴向分辨率：>250 μm
成像速度：100 frames/s
照明物镜：40╳， NA 0.8
探测物镜：100╳， NA 1.4， oil
(Gebhardt et al., Nature Methods, 2013)
通过在聚焦物镜前面用球形孔改变入射光束的尺寸，可以控制瑞利长度以及束腰处FWHM。

## Slide 24: 特点
集成于普通的倒置型显微镜(IX71, Olympus)
反射镜的使用
非正交放置
光片与盖玻片轴向距离>2 μm
可以使用普通的培养基

## Slide 25: 结果图
比较了了RLSM和HILO成像结果，HILO (highly inclined and laminated optical sheet microscoy)，比例尺：2 μm。
(Gebhardt et al., Nature Methods, 2013)

## Slide 26: 6. πSPIM
示意图
πSPIM通过倾斜光片照明的方式实现了两物镜非正交放置的结构。
取名“πSPIM”的原因是照明光和探测光张角的角度之和无限接近π。
（Patrick Theer et al., Scientific Reports, 2016）

## Slide 27: 关键参数
横向分辨率：284 nm
轴向分辨率：339 nm
超分辨率：无
成像速度： 未提及
照明物镜：60╳, NA 1.49, oil
成像物镜：25╳, NA 1.1, water
扫描方式：样品移动
（Patrick Theer et al., Scientific Reports, 2016）
PSF，比例尺：500 nm
NA相互制约

## Slide 28: 结果图
（Patrick Theer et al., Scientific Reports, 2016）
酵母细胞内吞作用，涉及Sla1和Abp1两种在内吞不同阶段表达的蛋白质。
比例尺：2微米

## Slide 29: 7. Light sheet Bayesian microscopy（LSBM）
示意图
LSBM通过棱镜的使用消除了两个物镜正交放置的限制。
（Ying S Hu et al., Optical Nanoscopy, 2013）

## Slide 30: 关键参数
横向分辨率： nm
轴向分辨率：550 nm
超分辨率：20-30 nm, 2.3s/frame
成像速度：10 frames/s
照明物镜：50╳, NA 0.55
成像物镜：63╳, NA 1.0

## Slide 31: 结果图
a: quickPALM超分辨重建 b: 贝叶斯重建

## Slide 32: 8. Axial Plane Optical Microscopy (APOM)
装置图
APOM最大特点就是可以直接得到轴向图像。
同时，在APOM结构在样品附近只使用了一个透镜便实现了LSFM成像，这使得该物镜可以使用大数值孔径的物镜。
适用场合：当感兴趣的平面垂直于样品表面时
（Tongcang Li et al., Scientific Reports, 2014）

## Slide 33: 仿真图
（Tongcang Li et al., Scientific Reports, 2014）

## Slide 34: 关键参数
横向分辨率：255 nm
轴向分辨率：641 nm
超分辨率：无
成像速度：
物镜：100╳, 1.4 NA， oil
物镜工作距：0.13 mm
（Tongcang Li et al., Scientific Reports, 2014）

## Slide 35: 结果图
b为横向图像，c d e为b图中对应位置处的轴向图像，
比例尺：20 μm。
三维成像
（Tongcang Li et al., Scientific Reports, 2014）

## Slide 36: 9. Single-objective selective-plane illumination microscopy (soSPIM)
soSPIM通过照明光路和探测光路使用同一物镜，解决了两个目镜正交放置时对于物镜数值孔径的限制。
在soSPIM中，可以使用的物镜数值孔径高达1.3（浸油）。
同时，结合超分辨显微技术后，横向分辨率突破衍射极限，高达40um。
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 37: 装置图
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 38: Microwell制造过程
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 39: 关键参数
横向分辨率：未提及
轴向分辨率：0.8±0.1 μm
超分辨率：∽40 μm
成像速度：66 frames/s
物镜：100╳, 1.4 NA， oil
光片性质
图像融合
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 40: 特点
集成于普通的倒置型显微镜(Nikon, Ti-E)
反射镜的使用
照明光路和探测光路使用了同一目镜
结合了超分辨显微技术(PALM, STORM)
样品室制造过程复杂

## Slide 41: 结果图
宽场荧光显微镜、soSPIM、 旋转盘共聚焦显微镜切片能力比较，比例尺：5 μm。
双色成像，比例尺： 5 μm。
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 42: 结合超分辨显微技术
PALM， photoactivated localization microscopy
STORM, stochastic optical reconstruction microscopy
Astigmatic-imaging-based 3D single-molecule localization
比例尺：5 μm, 放大图比例尺： 1 μm
（Remi Galland et al., Nature Methods, 2015）

## Slide 43: 10. Digital scanned laser light sheet fluorescence microscopy(DSLM)
DSLM的原理是使用一束快速摆动的激发光形成一个虚拟的“光片”，通过恒定扫描速度的控制来实现均匀光片的产生。
f-theta透镜的作用是讲光束的倾斜摆动转化为光束在垂直方向的位移，从而实现扫描。
Philipp J. Keller et al., Research Article, 2018

## Slide 44: 示意图
光源 laser light source
声光可调谐滤波器 acousto-optical tunable filter
扫描装置（f-theta 透镜） the laser scanner
照明光路 beam illumination arm
样品温控装置 the temperature-controlled specimen chamber
探测光路
两个独立的相机
Philipp J. Keller et al., Research Article, 2018

## Slide 45: 关键参数
横向分辨率：300 nm
轴向分辨率：1000 nm
超分辨率：无
成像速度： 100 frames/s
照明物镜：5╳, NA 0.16
成像物镜：60╳, NA 1.0
扫描方式：物镜移动

## Slide 46: DSLM优势
光路得到简化
照明效率高：由于无需光圈来对光束进行整形，照明效率可达95%，传统的SPIM平均只有3%
成像速度比普通SPIM提高了至少了两倍
装置紧凑：除去光源外，占地0.3平方米
对于扫描的控制更加灵活
费用相对较低：除去电子系统（电脑）以及软件，共耗费8万欧

## Slide 47: 结果图
斑马鱼胚胎发育的不同过程，比例尺：100 μm。
Philipp J. Keller et al., Research Article, 2018

## Slide 48: 结果图
比例尺：100um
比例尺：500um
Philipp J. Keller et al., Research Article, 2018

## Slide 49: 11. Bessel beam plane illumination
Bessel beam plane illumination的结构同6，其光片产生方式与DSLM相同。
Bessel beam plane illumination的特点是使用贝塞尔光束替换了之前的高斯光束，从而产生更薄的光片。
同时，在此实验中结合了结构光照明(structured illumination)的超分辨显微技术。
(Thomas A Planchon et al., Nature Methods, 2011)

## Slide 50: 关键参数
横向分辨率：300 nm
轴向分辨率：300 nm
超分辨率：无
成像速度： 200 frames/s
照明物镜：40╳, NA 0.8
成像物镜：40╳, NA 0.8
扫描方式：振镜移动
(Thomas A Planchon et al., Nature Methods, 2011)

## Slide 51: 结果图
比例尺：10um
(Thomas A Planchon et al., Nature Methods, 2011)

## Slide 52: LSFM各项参数
我们从以下几个方面归纳了LSFM的参数
分辨率
瑞利长度
穿透深度
扫描速度
软件使用情况

## Slide 53: 横向分辨率
分辨率方面，可以根据是否结合超分辨显微技术将显微镜分为两类。
在不使用超分辨显微技术的情况下，横向分辨率由探测光路的性质决定（照明光波长，数值孔径NA等）。通常，其横向分辨率为300nm左右。此时，光片荧光显微镜的横向分辨率与宽场荧光显微镜相同。
当结合了超分辨显微技术后，分辨率突破衍射极限，此时横向分辨率可达30-60nm。

## Slide 54: 轴向分辨率（光片厚度）
轴向分辨率由照明光路的性质决定。光片荧光显微镜的轴向分辨率通过测量光片厚度来得到。
一般情况下，测量光片荧光显微镜的光片厚度时，将光片通过荧光溶液或者一排荧光珠，使用相机接受荧光信号，从而得到光片的厚度随传播距离的改变情况。

## Slide 55: 光片厚度与视场大小的制约关系
通常，光片厚度小于束腰处光片厚度的倍的位置被认为是可用视场。
同时，衍射决定了一个紧密聚焦（高NA）的高斯光片迅速在远离焦点处时迅速发散，使得视场减小。

## Slide 56: 物镜间NA的相互制约关系
r是一个与两物镜间所成角大小相关的量

## Slide 57: 轴向分辨率
RLSM
soSPIM
APOM

## Slide 58: 轴向分辨率
当使用普通的正交结构时，由于物镜的数值孔径受到限制，光片厚度一般大于等于1um（对应的轴向分辨率大于等于500nm）。
当两物镜非正交放置时，或使用贝塞尔光束时，光片厚度可以小于1um。 使用贝塞尔光束是光片厚度可达600um。

## Slide 59: 瑞利长度
瑞利长度是指光片厚度保持在一定大小之内部分的长度，光片厚度与瑞利长度相互制约。目前所有的瑞丽长度均能满足单细胞探测的要求。

## Slide 60: 扫描速度
目前普通的LSFM的扫描速度均能满足要求。DSLM的扫描速度可以达到每秒200帧。
当结合超分辨显微技术时，扫描速度大大下降。但具体速度未知。

## Slide 61: 软件使用情况
综合已知的论文，
LabView：操纵位移台、相机等设备进行扫描、成像。
COMSOL: 对光片进行仿真
MetaMorph：显微镜自动化并进行成像分析。
Matlab：进行图像处理。
WaveTracer module: 三维单分子定位和超分辨显微图像重建
PSFj：对所成图像进行分析。
C#： 用户界面，高级控制层。
C++：低层硬件通信

## Slide 62
谢谢！